ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**Администрация Магистрального сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.08.2017 № 221

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в соответствии Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление Главы Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 10.05.2006 № 21 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения» считать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Магистрального сельского поселения Омскогомуниципального района Омской области в сети информационно - телекоммуникационной сети

« Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения В. А. Фаст

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Магистрального сельского поселения

Омского муниципального района

 Омской области

 от 28.08.2017 № 221

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;- порошковые (ОП)вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кгОП-10/9ОП-5/4 | 212 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |